C.C.T.P concernant la fourniture et l'installation d'un système de vidéoprotection pour

la commune de PLANFOY

RÈGLEMENT TECHNIQUE

FOURNITURE ET INSTALLATION
D’UN SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION

CLAUSES TECHNIQUES

Sommaire

Article 1. OBJET – DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET.

Article 3. PRECISION SUR LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS.

Article 4. DETAIL TECHNIQUE DU CONTRAT.

Article 5. DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 : OBJET – DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Objet du contrat :

Le contrat concerne un projet d'installation d’un système de vidéoprotection sur 4 sites de la commune.

Les prestations faisant l’objet du présent contrat doivent être conformes aux articles L251-1 à L 255-1du Code de la Sécurité Intérieure, ainsi qu’ à l’Arrêté du 3 Août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection. Elles devront également être conformes aux normes françaises et européennes en vigueur et à l’ensemble des textes applicables dans ce domaine.

Le prestataire trouvera une aide pour la prise en compte de ces contraintes réglementaires et plus généralement pour la mis en place du projet dans le guide méthodologique pour la vidéoprotection conçu par le Ministère de l’Intérieur et disponible sur le site www.videoprotection.gouv.fr.

Article 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET.

Le candidat devra proposer et détailler dans le mémoire technique la solution qu’il préconise pour assurer la fourniture et la mise en place d’un système de vidéoprotection sur 4 sites de la commune de PLANFOY.

Le candidat motivera sa proposition technique et présentera les avantages du système proposé.

Prescriptions générales:

- Le système proposé devra être simple et évolutif.
- La mise en place devra limiter le plus possible le recours au génie civil et utiliser au mieux la configuration des lieux.
- Si pour ce faire le système recours aux réseaux sans fil, des précisions devront être apportées sur les mesures de sécurité associées qui garantissent la confidentialité des données et la qualité des transmissions.
- Le système devra proposer une résolution de l’image permettant une bonne identification des individus et des numéros des plaques d’immatriculations des véhicules observés dans la zone de couverture du système.
- Le système prendra en compte les problématiques d’éclairage liées à chacune des caméras et la nécessité de disposer d’images exploitables de jour comme de nuit.
- Le système devra être discret et protégé des éventuelles tentatives de dégradations.
- Le système devra permettre le stockage des images sur trente jours avec effacement au-delà.
- Le stockage des images devra être effectué dans un format standard non propriétaire susceptible d’être relu par une visionneuse du domaine public.
- Le système pourra proposer des traitements dits « intelligents » simples, en particulier pour faciliter le contrôle automatisé du bon fonctionnement des caméras et l’affichage de l’image pertinente.
- Possibilité de consultation et de visualisation à partir d’un P.C. installé dans les locaux de la mairie de PLANFOY.
- La fourniture et la pose des matériels seront à la charge du candidat retenu ainsi que le câblage courant faible et courant fort des équipements proposés.
- Toute disposition sera prise par le candidat pour les éventuels travaux en hauteur.
- L’assistance et l’établissement du dossier de demande d’autorisation Préfecture et la réalisation du dossier seront réalisés par le candidat.
- En cas de rappatriement des images par réseau fibré sur offre I.B.L.O, la déclaration opérateur sera faite par le candidat.

Généralités:

- Le candidat proposera tous les aspects techniques de l’installation, la marque des appareils proposés, le type de technologie utilisé, le cas échéant les caractéristiques requises par les postes informatiques des contrôleurs et des logiciels nécessaires.
- La mairie de PLANFOY pourra décider de recevoir les candidats et le cas échéant pourra demander de visiter une installation identique et en fonctionnement à celle proposée dans le cadre du présent contrat.
- Si le candidat proposera un contrat d’entretien des appareils proposés, il l’indiquera dans son mémoire technique et précisera le coût de ce service dans le bordereau des prix. Dans la mesure du possible le contrat d’entretien sera contractualisé dans le cadre d’un contrat spécifique.

Prestations restant à la charge de la ville de PLANFOY:
- Les éventuelles autorisations d’implantation de caméras sur des façades privées seront demandées par la ville.
- La demande d’autorisation à la Préfecture sera effectuée par la ville.

Article 3: PRÉCISION SUR LA LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS.

Les informations seront demandées à la mairie de PLANFOY :

1. Par téléphone au 04 77 51 40 69
2. Par courriel : maire@planfoy.fr

Localisation des secteurs à vidéo-protéger:

SITE n° 1 – Chemin des lucioles

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

1. Le gymnase
2. L'école élémentaire
3. La crèche

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Protection des bâtiments publics (tags, bris de vitres, déchets...)
Sécurisation des élèves (Ordonnance restrictive...)
Lutte contre les cambriolages

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

SITE n° 2 – CENTRE DE LA COMMUNE

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

  1. Les commerces
  2. La mairie
  3. L'école maternelle
  4. Le local des services techniques
  5. Le local de la FFME
  6. La salle communale
  7. L'agence postale

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Protection des bâtiments publics (vols et dégradations)
Protection des commerces (vols, dégradations et violences)
Sécurisation des élèves (ordonnance restrictive)
Lutte contre les cambriolages

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

SITE n° 3 – RD 1082

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

1. La RD 1082
2. Les véhicules entrants et sortants du village

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Identification des véhicules
Sécurisation des arrêts de bus

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

SITE n° 4 – LE GUIZAY

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

1. l'esplanade du sacré-cœur
2. les restaurants

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Identification des véhicules
Sécurisation des clients contre le car-jacking
Lutte contre les cambriolages et les incendies criminels

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le câblage vidéo et électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

Article 4 : DÉTAIL TECHNIQUE DU CONTRAT

Le contrat sera passé pour l’installation d’un système de vidéoprotection sur les 4 sites intégrant les équipements et les services. L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées par l’environnement existant dans les bâtiments et sur les zones d’intervention de la commune de PLANFOY, et d’en avoir tenu compte dans l’établissement de son offre. Une visite des lieux pourra être organisée par la commune.

L’entreprise apportera son concours actif aux services de la ville vis-à-vis des démarches administratives auprès de tout organisme public qui serait impliqué dans le projet.

4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
4.1 Généralités :
Le prestataire devra proposer des produits connus et reconnus internationalement sur le marché pour les applications de surveillance urbaine.
Les caractéristiques minimales communes à toutes les caméras devront être :
- Protection mécanique IK10
- Etanchéité IP66
- Plage température étendue -40°C à +60°C
- Conforme Onvif Profil S minimum
- Un corps de type aluminium sera privilégié aux matériaux plastiques
- 64 Zones de masquage privatif
- Compression H264 ou H265
- Garantie constructeur 36 mois
3 types de caméras sont envisagés dans le projet :
- Des caméras fixes de type contextuelles à angle large
- Des caméras multicapteurs de type contextuelles à angle large
- Des caméras fixes de type VPI visualisation de plaque d’immatriculation
Il n’est pas demandé dans ce dossier la fonctionnalité de lecture/interprétation des caractères
alphanumériques de la plaque d’immatriculation.
Les équipements devront présenter de bonnes garanties en matière de sécurité réseau et cyber sécurité.
Le candidat présentera dans son mémoire les mesures qu’il mettra en œuvre en matière de cyber
sécurité.
Le logiciel de gestion vidéo (VMS) sera exclusivement de type Client/Serveur en environnement Windows.
Gestion des bandes passantes et du stockage.
Si possible, des solutions de streaming avancées seront proposées afin d’optimiser les coûts de stockage et les performances d’affichages, et notamment :
- un streaming intelligent entre la caméra et son serveur afin d’adapter la bande passante
à la complexité de la scène.
- un streaming intelligent entre le serveur et le poste d’affichage afin garantir une
exploitation fluide en multi vision en direct comme en relecture.

4-1 Descriptif technique :

En plus des équipements demandés, l’entreprise candidate devra fournir:

  1. Les logiciels de supervision, de pilotage des dômes et de consultation des images enregistrées.
  2. La fourniture et la pose du réseau d’alimentation électrique.
- La formation des utilisateurs.
- Un contrat de maintenance.

Qualité et pérennité des matériels :

Tout le matériel fourni sera neuf et présentera toutes les garanties de bon fonctionnement. Le choix sera fait en tenant compte des spécifications du présent C.C.T.P. et des conditions d’utilisation et d’environnement.

Pour toute proposition/variante, l’entreprise devra tenir compte des incidences technique et financière (nature, mise en œuvre, performances, dimension, frais de fonctionnement) qui en résulterait pour l’installation. A défaut, elle serait tenue pour la seule responsable et devrait, en conséquence, se conformer dans les conditions de son contrat, à la tarification de base du projet et supporter l’ensemble des frais d’adaptation.

Dans le cas où les équipements constitutifs d’un ensemble installé ne proviendraient pas du même constructeur. En cas de défaut de compatibilité totale ou partiel, l’entreprise serait tenue pour seule responsable du mauvais fonctionnement ou de toute défectuosité qui pourrait résulter d’un assemblage d’équipements mal adaptés.

L’entreprise est tenue de conserver la capacité à réparer ou remplacer par des équipements équivalents, tous les équipements fournis dans le cadre du projet, et ce pour une durée de 5 ans à compter de la réception.

Pour démontrer la capacité des équipements à réaliser certaines fonctions, ou pour vérifier les performances des équipements, la ville de PLANFOY se réserve le droit, avant le choix définitif de l’entreprise, de demander à celle-ci des démonstrations concrètes, sur le site ou sur d’autres sites déjà réalisés par l’entreprise, dans les conditions du présent projet.

Normes et règlements applicables :

L’ensemble des ouvrages devra répondre aux prescriptions des normes et règlements régissant les travaux de construction en France métropolitaine, ainsi qu’aux normes internationales relatives aux réseaux de communications. Bien noter qu’en cas de divergence entre spécifications, il sera toujours retenu la plus contraignante.

Les prestations de l’entreprise devront être conformes aux clauses de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et de tous textes nationaux ou locaux applicable aux ouvrages de la présente opération.

Les entreprises devront entre autres, se conformer au :

- Prescriptions des services préfectoraux.
- Prescriptions du présent document suivant les règles de l’art.

Lorsque l’interprétation du présent document et des textes officiels aboutit à une contradiction, la ville de PLANFOY se réserve le droit de définir la solution qu’elle jugera la plus appropriée sans modification du prix ou de délai.

Visite des sites :

Cf. règlement de consultation.

Connaissance des lieux :

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux et des matériels présents, et des sujétions qu’il peut entraîner, des possibilités d’accès, et des travaux exécutés.

L’entrepreneur ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre de difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux.

Responsabilités générale de l’entreprise :

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état de service des installations publiques ou privées affectées par ses propres travaux. Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage nécessaires.

Limites de prestation :

Les soumissionnaires devront comprendre dans leur offre toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

La prestation comprend la parfaite continuité des cheminements, entre les différents points à raccorder, y compris la pénétration des bâtiments lorsque cela est nécessaire.

Les fourreaux ainsi posés déboucheront donc à l’intérieur des bâtiments concernés.

4.2 Détail des prestations:

4.2.1 Au titre des études :

L’entreprise aura à sa charge les études relatives aux sujets suivants :

- Les emplacements définitifs des caméras, les procédés de fixation des équipements de vidéoprotection et au besoin des antennes émettrices.
- Les solutions de raccordements des divers équipements entre eux, aux réseaux de transmission et au réseau électrique extérieur E.D.F ou au réseau des bâtiments publics.
- Les méthodes d’intervention sur la voirie et dans les bâtiments publics. Un programme d’intervention sera établi le moment venu par l’entreprise qui précise :

Les périodes calendaires d’intervention.
- Les moyens techniques mis en œuvre dans chaque zone d’intervention.
- Les moyens de signalisation et de sécurité prévus pour l’exécution des travaux en zone publique.

4.2.2 Au titre de la mise en œuvre :

Travaux :

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art.

Le titulaire doit l’ensemble des prestations nécessaires au parfaitement achèvement des ouvrages, conformément aux documents de référence, et en particulier :

- La fourniture et l’installation des caméras, y compris les supports nécessaires et adaptés à l’environnement dans lequel elles seront implantées.
- La fourniture et l’installation de toutes les interfaces de communication en fonction des solutions de transmission choisies par le soumissionnaire.
- La fourniture, l’installation et le paramétrage du réseau de communication.
- Le génie civil si nécessaire.
- La fourniture et l’installation des équipements vidéo.
- La fourniture, l’installation et le paramétrage des enregistreurs numériques et des logiciels	nécessaires à l’exploitation, accompagnés de leurs licences d’exploitation.
- L’installation de l’ensemble des logiciels et aux dispositifs de masquage, accompagnés de	leurs licences d’exploitation.
- L’ensemble du câblage cuivre, optique ou toutes autres technologies.
- Le raccordement au réseau électrique pour l’alimentation des caméras à partir du point	tableau le plus proche et la pose d’un disjoncteur. L’obtention des autorisations de passage si nécessaire.
- Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des matériels, y compris les raccordements électriques et la mise à la terre des équipements.

La formation des utilisateurs :

Il est prévu une formation du personnel exploitant de la Mairie de PLANFOY ainsi qu’a sa demande d’un échantillion de militaires de la Gendarmerie territorialement compétente.
Il sera également prévue une assistance au démarrage de l’ensemble des matériels installés et la fourniture de la documentation technique et d’exploitation relative aux différents matériels et logiciels installés, en langue française qui comprendra:
la fourniture des plans, notes de calcul, diagrammes, et de tous les documents relatifs à l’exécution des travaux, sur support papier et informatique.

Les plans sur support informatique seront au format Autocad DWG, les autres documents seront fournis au format DOC –XLS, et pouvant être modifiés et au format PDF non modifiable.

Contrat de maintenance:

Dans le contrat de maintenance, il devra être indiqué:

- La liste des interventions de maintenance à effectuer et la périodicité prévisible du remplacement des consommables.
- Les coordonnées de l’agence la plus proche et les noms des interlocuteurs assurant le suivi de la Mairie de PLANFOY.

4.2.3 Au titre de la fourniture:

La fourniture des matériels suivants :

- Les caméras, les optiques et les mécanismes d’orientation des caméras urbaines, et leurs protections contre le vandalisme et les intempéries.
- Les supports de toutes natures (poteaux, fixations, etc..), les borniers de raccordement au réseau de transmission, et, d’une manière générale, l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que prévus dans des prescriptions fonctionnelles et techniques du présent document.

4.2.4 Au titre des essais et contrôles:

Les contrôles seront réalisés en présence du représentant de la collectivité pouvant être assisté du référent sûreté de la gendarmerie nationale au titre de conseiller technique:

- Contrôle de la solidité des fixations.
- Contrôle de la qualité des images, de jour comme de nuit, et, pour les dômes, de leur stabilité en grossissement maximum.
- Contrôle d’aspect et d’intégration dans l’environnement,
- Contre l’inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés à l’extérieur.
- Contrôle des zones de vision, y compris des protections de la vie privée.
- Contrôle opérationnel des mécanismes (zoom et tourelles)
- Contrôle opérationnel des éventuels détecteurs de mouvement.
- Contrôle de la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007).
- Mesure de la vitesse angulaire des caméras et de la vitesse d’évolution des zooms.
- Mesure des temps de réaction des organes éventuellement télécommandés.

4.2.5 Au titre de la documentation:

La réception sera prononcée après exécution des contrôles prévus et la fourniture par l’entreprise d’un dossier complet en langue française, comprenant entre autres :

- Mesure des temps de réaction des organes éventuellement télécommandés.
- La nomenclature de tous les équipements mis en œuvre avec les notices techniques.
- Les plans de câblage et de raccordement, et le détail des liens informatiques
- Les schémas fonctionnels, synoptiques, et plan des ouvrages tels qu’exécutés.
- Les notices de maintenance et d’exploitation.
- Les procès-verbaux de tous les contrôles effectués par l’entreprise.

4.3 Capacités d’évolution :

Le système devra être évolutif.

Le soumissionnaire décrira précisément les capacités d’évolution du système qu’il propose, ceci en tant qu’adaptation technique et/ou logicielle en fonction entre autres de l’évolution de la réglementation relative à la vidéoprotection. Il aura l'obligation de mettre à disposition les nouvelles versions ou évolutions des logiciels qu’il aura installés durant toute la durée du contrat. Il devra également fournir des processeurs correspondant à la puissance d’exploitation nécessaire aux nouvelles versions et évolution des logiciels. Le couplage des caméras ou commutateurs avec des systèmes annexes de type radar, infrarouge, alarme etc.…

4.4 Assistance technique :

Le titulaire assurera :

Une assistance technique durant toute la durée du contrat comprenant :

    - Le complément de formation du personnel, en cas de remplacement
    - La mise au point et l’adaptation fonctionnelle du personnel.
    - La programmation et le paramétrage.

4.5 Paramétrage du dispositif :

 Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires à l’exploitation du dispositif. Il devra indiquer à la ville de PLANFOY, pour approbation, les dispositions qu’il entend mettre en œuvre. La ville se réserve le droit de lui demander de les adapter suivant ses besoins, cette adaptation sera à la charge du titulaire.

Ces paramétrages porteront indifféremment sur l’ensemble des équipements techniques contenus dans ce contrat qui devra être considéré comme un ensemble indivisible livré «clef en main».

4.6 Pièces de rechanges :

Le titulaire garantit à la ville de PLANFOY l’approvisionnement de tous les éléments de matériel nécessaires à l’entretien et à la maintenance du dispositif pendant toute la durée de l’installation et s’engage à remplacer l’ensemble du matériel pour lequel l’approvisionnement ne serait plus possible.

4.7 Contrat de maintenance :

Le soumissionnaire devra joindre à son offre, une proposition de contrat de maintenance des équipements installés, comprenant:

- les moyens en personnel, matériels et stock de pièces détachées qui seront mis en œuvre pour garantir de manière continue le bon fonctionnement global des installations.
- Le coût du contrat.

Ce contrat comportera une maintenance préventive et curative annuelle. La maintenance préventive inclut deux visites annuelles. La maintenance curative comprendra, en complément de la garantie, un forfait annuel qui inclut la main-d’œuvre, les frais de déplacement et de mission sur la période concernée, pour garantir un délai d’intervention de 48 h pendant les jours ouvrés.

4.8 Prescriptions techniques :

Indépendamment des prescriptions aux normes françaises auxquelles devront être conformes les différents matériels proposés. Le matériel devra également être:

- Conforme aux caractéristiques techniques du C.C.T.P.
- Robuste: La durée de vie, en tenant compte des contraintes d’exploitation, devra être indiquée au Maître d’ouvrage, et sera d’un entretien aisé (sécurité, facilité d’accès, interchangeabilité des pièces).
- Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.08.2007.
- Les caméras présenteront les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination du lieu vidéo protégé.

- Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d’images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé et soit en tout cas dans les normes techniques prévues à l’arrêté du 03.08.2007.
- Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité. Ceci devra en particulier être précisé dans le cas de l’usage de réseaux sans fils.

4.2 Les caméras fixes contextuelles :
Les caméras devront être conformes aux caractéristiques minimales ci-dessous :
- Résolution 3Mpx (2048 x 1536 pixels)
- Objectif 3-9mm
- Zoom et mise au point à distance
- WDR 120dB minimum
- Sensibilité 0.04Lux en couleur
- Technologie ultra basse sensibilité
- Led IR intelligente auto adaptative portée 50m minimum
- Protection par mot de passe, protocole de cryptage,d’ authentification et journal d’accès des utilisateurs.

4.3 Les caméras fixes VPI :
Les caméras devront être conformes aux caractéristiques minimales ci-dessous :
- Résolution 3Mpx (2048 x 1536 pixels)
- Zoom et mise au point à distance
- WDR 120dB minimum
- Sensibilité 0.08Lux en couleur
- Technologie ultra basse sensibilité
- Led IR intelligente auto adaptative portée 70m minimum
- Protection par mot de passe, protocole de cryptage,d’ authentification et journal d’accès des utilisateurs.
- Visualisation des plaques d’immatriculation tout type de véhicule

4.4 Les caméras multi capteurs contextuelles :
Afin de pouvoir s’adapter à toutes les situations possibles, une gamme large devra être présentée :
o Organisation sur 3 ou 4 capteurs
o Organisation sur 180°, 270° ou 360°
o Résolution 3Mpx, 5Mpx ou 8Mpx par capteur
Les caméras devront être conformes aux caractéristiques minimales ci-dessous :
- 3 à 4 Capteurs sur 180° ou 270° selon les implantations
- Les capteurs devront cependant être réglables en inclinaison, panoramique et azimuth
- Mise au point à distance
- WDR 100dB minimum
- Sensibilité 0.05Lux en couleur
- Technologie ultra basse sensibilité
- Led IR intelligente auto adaptative portée 30m minimum sur toute la zone de couverture
- Protection par mot de passe, protocole de cryptage,d’ authentification et journal d’accès des utilisateurs.

4.5 Equipement des sites video :
Chaque implantation vidéo fibré devra être équipée d’un convertisseur fibre optique et d’un coffret d’auto alimentation:
        4.5.1 Coffret video :
Le coffret à prévoir devra avoir les caractéristiques suivantes :
- Puissance 55W
- Secours électrique de 15 min minimum
- Parafoudre 10 kA.
- Fonction reboot paramétrable depuis la supervision.
- Switch 2 Ports Ethernet protégé et secouru.
- Protocoles sécurisés
- IP66 / IK10 / Serrure à clé

4.5.2 Convertisseur de media :
Un convertisseur de média IP fibre optique devra être intégré dans les coffrets ci-dessus et aura les
caractéristiques suivantes :
- 4 Ports 10/100 Base TX
- 1 Ports 100 Base FX Monomode SC
- Plage de température étendue -40 à +75°C
- Alimentation 12-48V DC

4.6 Equipement cœur de réseau :
La baie située dans le local technique accueillera les switchs nécessaires au fonctionnement de la solution

4.7 Les serveurs d’enregistrement :
Le(s) serveur(s) d’enregistrement devront être conformes aux caractéristiques minimales ci-dessous :
- Fabricant reconnu pouvant assurer la fourniture de pièces détachées et les interventions sur site
dans le cadre d’une garantie souscrite par le candidat et d’une durée minimum de 36 mois.

D’une manière générale le(s) serveur(s) devront être parfaitement dimensionnés pour assurer
l’enregistrement et le fonctionnement de la solution VMS. Un engagement provenant du fabricant et
garantissant les performances des serveurs en termes de flux entrants, flux sortants et nombre de
caméras est fortement souhaité.
La durée de rétention souhaitée est de 21 jours minimum pour l’ensemble du projet.
Dans le cadre de ce projet, le candidat fournira une note de calcul faisant apparaître:
- Le besoins en stockage
- La réserve de stockage disponible au regard du serveur fournis
- La réserve de bande passante entrante au regard du serveur fournis
- La réserve de nombre de canaux disponible au regard du serveur fournis
Nota : la bande passante des caméras devra correspondre à la résolution maximale des caméras
proposées dans le cadre d’une utilisation en surveillance urbaine.

4.8 Le logiciel de gestion vidéo VMS :
Il s’agit ici de présenter les caractéristiques minimales de l’interface Homme / Machine attendues dans le cadre de ce projet.
Au-delà des prescriptions ci-dessous, il est attendu une interface très conviviale permettant d’accéder aux fonctions principales (organisation des vues, recherches d’images, relecture exportation, etc…) avec un nombre de clic minimum. Le candidat présentera dans son mémoire la convivialité de l’interface en étayant son mémoire par des captures d’écran ou tous moyens qu’il jugera judicieux pour apprécier cela.

4.8.1 Ouverture de la solution :
Le logiciel proposé devra être ouvert :
- A plusieurs marques du marché et au protocole Onvif (dans sa version Profil S)
- A toutes les résolutions de caméras de 4CIF à 32Mpx

4.8.2 Exploitation en direct :
Le logiciel devra intégrer les fonctions minimales suivantes :
- Arborescence complète du système laissant apparaître :
o La liste des caméras personnalisable
o Les vues préenregistrées
o Les pages HTML
- La personnalisation de l’affichage mosaïque

4.8.3 Exploitation à posteriori :
Le logiciel devra intégrer les fonctions minimales suivantes :
- Recherche par date et heure
- Recherche dans une Timeline laissant mettant en évidence par une codification couleur, les
périodes avec mouvement/alarmes et les périodes sans activité
Nota : Ces 2 modes de recherches pourront se faire en affichage mosaïque jusqu’à 06 flux simultanées de façon fluide et sans aucune latence (voir streaming intelligent).
- Modes de recherches avancées :
o Par vignette temporelle ou dichotomie
o Par mouvement dans l’image

4.8.4 Autres fonctionnalités:
Le logiciel devra également permettre :
- Une gestion avancée des utilisateurs permettant d’affecter des droits d’affichages, de relecture, de
configuration sur tout ou partie des caméras
- Une historisation des opérations conformément à la réglementation
- La prise en charge de joystick ( en cas d’évolution du système)
- La supervision technique des équipements connectés
- La gestion du mur d’images

4.8.6 Cyber sécurité :
Le logiciel devra présenter les garanties de cyber sécurité suffisantes, par exemple :
- Pas de compte de maintenance avec un mot de passe générique.
- Le canal de communication avec les caméras devra être protégée, toutes les données de
commande et de contrôle acheminées via le protocole TCP/IP devront utiliser des clés
cryptographiques SSL afin d’empêcher toute écoute électronique ou altération (attaque type man-
in-the-middle).
- Connexion à la caméra sécurisée par SRP-TLS.
- Mise à jour automatique et groupée des logiciels (firmware) caméra.
- Gestion des mots de passe centralisée.
- Mot de passe à sécurité forte uniquement.
- Verrouillage d’un compte après de multiples essais infructueux.
- Fermeture des ports de communication inutiles.
- Pré-configuration du système d’exploitation en usine par le fabricant pour limiter les risques de
cyber sécurité.

4.8.7 Politique de mise à jour :
Le candidat détaillera la politique de mise à jour de l’éditeur de son VMS et intégrera les mises à jour logicielles au prix des licences pour une durée de 3 ans.

4.9 Les postes d’exploitations et de murs d’images :
Les postes d’exploitations auront les caractéristiques suivantes :
- Fabricant reconnu pouvant assurer la fourniture de pièces détachées et les interventions sur site
dans le cadre d’une garantie souscrite par le candidat et d’une durée minimum de 36 mois.
- Carte graphique double ou quadruple sortie résolution 4K
- Visualisation jusqu’à 06 flux simultanées par écrans avec une haute fluidité
- Graveur DVD
- Carte réseau Gbe
- Format Tour
- Clavier / Souris
- La gestion de l’affichage et la relecture

4.11 Onduleur :
Pour tous le équipements de centralisation, une solution ondulée sera fournie.
Ces équipements devront répondre aux contraintes suivantes :

• Pouvoir garantir le fonctionnement de l’ensemble de la solution hébergée pour 30 minutes pleines
charges et lors de microcoupures du réseau d’alimentations électriques,
Permettre le retour d’information via Carte Web/SNMP.
Le titulaire décrira avec précision :

• La solution qu’il préconise et garantit le retour d’information au service de maintenance.
Lors d’une coupure prolongée la solution devra lancer une démarche d’arrêt du système. Cette
fonctionnalité sera paramétrable de h+10’ à h+29’.

Le candidat est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées par l’environnement existant sur les zones d’intervention et d’en avoir tenu compte dans l’établissement de son offre.

Le candidat apportera un concours actif aux services de la ville de PLANFOY vis-à-vis des démarches administratives après de tout organisme public en lien avec notre dossier.

A …....................., le

Signature du candidat et tampon